南宁市城市物业管理优秀住宅小区标准及评分细则

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 房屋管理与维修养护 | 15 |  |  |  |
|  | 1、主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显 | 2 | 1、无小区总平面示意图扣0.5 2、路标、组团标识清晰不清晰一处扣0.1 3、单元（门）、户门标号标志不明显一处0.1 4、楼层标号标志不明显一处0.1 |  |  |
|  | 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 2 | 1、每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0 2、已书面劝阻并报告有关部门的扣0.5分 3、未书面劝阻，也未报告有关部门扣2.0 |  |  |
|  | 3、房屋外观完好、整洁，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹 | 2 | 1、外观完好、整洁、无损，一处不符扣0.2 2、无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂，一处不符扣0.1 |  |  |
|  | 4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 2 | 1、室外招牌、广告牌、霓虹灯有管理制度，合法手续，并按规定设置，一项不符扣0.2 2、未按制度定期清洁扣0.1 外观整洁统一美观不符一处扣0.1 3、未定期检查扣0.2 4、有安全隐患或破损一处扣0.2 |  |  |
|  | 5、安装防盗网或封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 3 | 1、阳台安装防盗网或封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面，一处不符扣0.1 2、不得安装外廊及户外防盗网，一处不符扣0.1 3、晾晒架、遮阳蓬等符合建筑设计要求，一处不符扣0.1 |  |  |
|  | 6、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀 | 2 | 1、空调安装竖成线、横成行，排列整齐有序，一处不符扣0.1 2、冷凝水集中收集，一处不符扣0.1 3、支架锈蚀一处扣0.1 |  |  |
|  | 7、房屋装饰装修符合规定，有装饰装修管理服务制度；与业主、装修公司签定装饰装修管理协议，查验装饰装修申请方案及审批记录；对小区装饰装修车辆、装修人员实行出入管理；对装饰装修现场进行巡视与检查，有日常巡查记录及验收手续；未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | 2 | 1、没有房屋装饰装修制度扣0.5 2、有装饰装修规定，有违规一处扣0.1 3、有发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象扣1.0 |  |  |
| 二 | 共用设施设备管理 | 15 |  |  |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途 | 1 | 1、未制订共用配套服务设施管理制度扣0.2 2、随意改变共用配套服务设施用途每处扣0.2 3、共用配套服务设施残缺、损坏每处扣0.1 |  |  |
|  | 2、共用设施设备按照项目配套建设管理责任分工运行正常，维护良好，有设备台账、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录；无事故隐患， 专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。 | 2 | 未建立设施设备档案、设备台账扣0.3，不完善或没启用各扣0.1 2、未制订各系统设备设施的运行管理制度、应急措施，岗位责任制并挂上墙的扣0.5，没严格执行或记录不完善每处扣0.1 3、未制订设备设施维修保养计划、未建立维修档案0.4，不完善或没认真执行、记录不完善每处扣0.1 |  |  |
|  | 3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 2 | 1、共用管线未按规定安装每处扣0.2 2、未制定共用管线管理制度扣0.5 3、出现乱拉乱接每处扣0.2 |  |  |
|  | 4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象 | 1 | 1、排水、排污设施设备不能正常使用每处扣0.5 2、排水管道、沟渠不畅通，出现积水每处扣0.2 3、地下室、车库、设备房出现积水、浸泡每处扣0.5 |  |  |
|  | 5、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行 | 2 | 1、未制订小区范围内道路管理制度扣0.4 2、未制订维修保养计划扣0.4 3、无道路指示牌、不畅、路面不平坦、积水每处扣0.2 4、井盖损坏、丢失每处扣0.6 |  |  |
|  | 6、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案 | 2 | 1、未制订供水设施设备管理制度挂上墙扣0.3 2、供水设备设施运行不正常，出现损坏渗、漏每处扣0.1 3、未建立二次供水蓄水池清洁、消毒管理制度扣0.2 4、没有清洗记录每次扣0.1 5、没有水质化验单每次扣0.1 6、清洗操作人员无健康合格证每个扣0.1 7、水池井口、透气孔没有防虫、没有加盖、没有上锁每处扣0.1 8、未制订供水应急措施扣0.2 |  |  |
|  | 7、制订供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好 | 2 | 1、未制订供电系统管理制度挂上墙扣0.2，不完善或没严格执行、记录不完整各扣0.1 2、未制订供电设备设施维修保养计划扣0.2，不完善或没有认真执行、维修记录不完善各扣0.1 3、供配电设备经常出故障，影响正常供电扣0.2 4、公共照明设备残缺、损坏每处扣0.1 5、照明抽查不少于三处，每发现一处不能投入正常使用扣0.1 |  |  |
|  | 8、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案 | 2 | 1、未制订电梯运行管理制度挂上墙扣0.2，不完善或不认真执行扣0.1 2、安全标志安全设备不全每处扣0.1，出现安全事故扣1.0 3、轿厢内照明、通风不良，附属设施不全各扣0.1 4、没有制订故障应急处理方案，挂上墙，扣0.5 5、没有组织培训、没有记录扣0.2，员工不明职责、不懂应急处理方法每个扣0.2 |  |  |
|  | 9、函水井、化粪井每月检查一次，无堵塞外溢 | 1 | 1、未做到函水井、化粪井每月检查一次1 2、发现一处堵塞外溢扣0.5 |  |  |
| 三 | 秩序、消防、车辆管理 | 10 |  |  |  |
|  | 1、小区基本实行封闭式管理 | 1 | 1、未依法建立秩序维护员组织扣0.4 2、小区岗位分布不合理，存在治安盲点扣0.2 3、建立了岗位工作规程，并认真执行，未建立扣0.2 4、建立人员、物品、车辆出入管理制度，未建立扣0.2 5、其它项目不符合扣0.2 |  |  |
|  | 2、有专业秩序维护员队伍，实行24小时值班及巡逻制度；秩序维护员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 1、建立值班及巡逻制度，并认真执行，未建立扣0.2，每发现值班及巡逻记录一处不规范扣 0.1 2、询问秩序维护员对小区的熟悉情况，不熟悉扣0.1 3、建立培训、训练计划，并认真落实，每发现一人不文明执勤、言语不规范扣0.1 |  |  |
|  | 3、小区内公共设施，水池等危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施 | 1 | 1、危及人身安全处未设置明显标识，每发现一处扣0.2 2、突发事件（或事故现场）产生危及人身安全处，未建立防 范措施扣0.5 |  |  |
|  | 4、制定消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；消防设施、器材以及消防安全疏散标志等齐全、完好有效；检测记录完整准确；疏散通道、安全出口、消防车道畅通；组织消防演练。 | 2 | 1、符合要求2.0 2、每发现一处不符合规定扣 0.2 3、消防设施悬挂及放置杂物以及卫生清洁差每处扣 0.1 |  |  |
|  | 5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定保管合同。 | 2 | 1、建立了停车场管理制度，并认真执行，未建立扣0.5 车场的标识、标志、标线不清晰、完善扣0.3 2、建立了停车场管理规程，并认真执行，未建立扣0.2 3、车辆出入记录完善，未作记录扣0.5，每发现一处记录不完善0.1 4、每发现一辆车乱停乱放扣0.2 5、车辆停放未按照规定收费扣0.5， 6、未在显要位置进行明码标价扣0.2 7、提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5 |  |  |
|  | 6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定了保管合同。 | 2 | 1、未建立了非机动车辆管理制度1.0,不健全或落实不到位扣0.5 2、非机动车辆集中停放、整齐，每发现一处乱停乱放扣0.2 3、车辆停放未按照规定收费扣0.5，未在显要位置进行明码标价扣0.2 4、提供车辆保管服务未另行签定保管合同扣0.5 |  |  |
| 四 | 环境卫生管理 | 16 |  |  |  |
|  | 1、环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 2 | 1、未按规范配备完备的环卫设施扣1.0 2、设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站，每发现一处不合格扣0.1 |  |  |
|  | 2、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 | 2 | 1、建立清洁岗位责任制度，并认真落实，未建立扣0.5，建立不完善扣0.3 2、未设专职清洁人员且责任不明确扣0.3 3、未实行标准化保洁0.2 |  |  |
|  | 3、垃极日产日清，无垃圾桶、果皮箱满溢现象，定期进行卫生消毒灭杀。 | 2 | 1、未达到垃圾日产日清的扣0.5 2、垃圾桶、果皮箱有满溢现象，发现一处扣0.1 3、未定期进行卫生消毒灭杀的扣0.2 |  |  |
|  | 4、房屋共用部位共用设施设备无蚁害，建立消杀工作管理制度，根据实际情况开展消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫。 | 1 | 1、未建立消杀制度扣0.2 2、检查有蚁害每处扣0.2 3、其它项目不符合扣0.2 |  |  |
|  | 5、小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 1、建立共用场地清洁保洁制度并认真]执行，未建立扣0.5 2、每发现一处共用场地有纸屑、烟头等废弃物扣0.2 |  |  |
|  | 6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁整 | 2 | 1、每发现一处房屋共用部位乱贴、乱画扣0.2 2、每发现一处共用部位不洁净扣0.2 3、其它项目不符合扣0.2 |  |  |
|  | 7、商业网点管理有序，符合卫生条件；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 | 1、商业网点无相关经营许可证扣0.5 2、未建立商场管理制度扣0.5 3、不符合卫生标准扣0.3 4、每发现一处乱设摊点、广告牌或乱贴、乱画现象扣0.2 |  |  |
|  | 8、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 2 | 1、未建立饲养宠物、家禽、家畜管理规定扣0.5 2、发现违反规定饲养宠物、家禽、家畜扣0.5 |  |  |
|  | 9、制定扰民噪音源管理协调方案，排放油烟、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染 | 1 | 1、未制定制定扰民噪音源管理协调方案扣0.2 2、定期检查排放油烟、噪音情况，每发现一处不符合国家环保标准扣0.2 3、发现外墙有污染扣0.2 |  |  |
| 五 | 绿化管理 | 7 |  |  |  |
|  | 1、小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置得当 | 1 | 1、绿化地按规划设计布局合理，不符合扣0.2 2、花草树木与建筑小品配置得当，每发现一处折损扣0.1 |  |  |
|  | 2、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 2 | 1、未建立绿化地管理制度扣0.5 2、每发现一处绿化被破坏、践踏、占用现象扣0.3 |  |  |
|  | 3、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。园林建筑和辅助设施完好，整洁无损。 | 2 | 1、建立绿化保养检查计划、并认真执行，未建立扣0.5 2、绿化管理不善，长势不好、修剪不整齐美观扣0.2 3、每发现一处绿化有病虫害、斑秃现象扣0.1 |  |  |
|  | 4、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物；乔灌树木无悬挂杂物及晾晒物品。 | 2 | 1、发现一处绿化地有纸屑、烟头、石块等扣0.1 2、发现一处乔灌树木悬挂有杂物或晾晒物品扣0.2 |  |  |