附件2：

南宁市物业管理示范住宅小区标准及评分细则

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 32 |  |
|  | 1、按规划要求建设，住宅及配套设施投入使用, 依法进驻小区 | 1 | 1、符合1.0 2、未按规划要求建设、住宅及配套设施未完全投入使用扣0.5 3、未依法进驻小区，扣1.0 |
|  | 2、依法办理接管验收手续 | 2 | 符合2.0，不符合0 |
|  | 3、建设单位在销售房屋前，与选聘的物业服务企业签订物业管理合同，双方责权利明确 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 4、在房屋销售合同签订时，购房人与物业服务企业签订前期物业管理服务协议，双方责权利明确 | 2 | 1、符合2.0； 2、无前期物业服务协议0 |
|  | 5、依法建立维修资金，其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 | 1、符合1.0； 2、已建立但管理、使用，续筹不符合规定扣0.5； 3、未建立0 |
|  | 6、房屋使用说明书、装饰装修管理规定及管理规约等各项公众制度完善 | 2 | 1、完善2.0 2、无装饰装修管理规定，扣1.0 3、无管理规约扣1.0 |
|  | 7、小区依法组建业主委员会，业主委员会按按章程履行职责；并与物业服务企业签订物业管理合同，双方责权利明确 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 8、小区未成立业主委员会，需获入住业主（使用人）支持参评率达50%以上 | 2 | 1、符合2.0； 2、未获得入住业主（使用人）支持参评率达50%以上或未获得良好评价0 |
|  | 9、物业服务企业制订争创规划和具体实施方案，在小区内公示，并征求业主意见，有业主委员会，经业主委员会同意 | 1 | 符合1.0，不符合0 |
|  | 10、小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 | 2 | 1、符合2.0，基本符合1.0,不符合0 2、未制定具体的落实措施、考核办法扣0.5 |
|  | 11、物业服务企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 | 2 | 1、符合2.0； 2、管理人员和专业技术人员未按要求持证上岗，扣1.0 3、员工着装、佩戴标志不规范，扣0.5 4、服务用语不规范，扣0.5 |
|  | 12、物业服务企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 13、物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况 | 2 | 执行有关规定1.0，未执行0；公开1.0，未公开0 |
|  | 14、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 | 2 | 1、符合2.0， 2、房屋建筑图纸、水电、电梯图纸、其它公用设施设备图纸，每缺1套扣0.5 3、未建立或建齐维修保养台帐扣0.5 |
|  | 15、建立业主、使用人档案和房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 16、建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 2 | 1、符合2.0， 2、业主和使用人对物业管理服务报修、求助、投诉处理未能得到及时处理或及时反馈，扣1.0 3、其它每项不符合要求扣0.5 |
|  | 17、定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 18、建立并落实便民维修服务承诺制，零修急修及时率100%、返修率不高于1%，并有回访记录 | 2 | 符合2.0，不符合0； |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 14 |  |
|  | 1、主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显 | 2 | 1、符合2.0， 2、无示意图、无路标、幢、单元、户号每缺一项扣0.2 |
|  | 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 2 | 1、符合2.0 2、每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣1.0 |
|  | 3、房屋外观完好、整洁，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹 | 2 | 1、符合2.0， 2、每发现一处不完好、不整洁、脱落、污损扣0.2 |
|  | 4、室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 2 | 1、符合2.0， 2、未按规定设置0， 3、有安全隐患或破损，每发现一处扣0.5 |
|  | 5、安装防盗网或封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 6、空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 7、房屋装饰装修符合规定，有装饰装修管理服务制度；与业主、装修公司签定装饰装修管理协议，查验装饰装修申请方案及审批记录；对小区装饰装修车辆、装修人员实行出入管理；对装饰装修现场进行巡视与检查，有日常巡查记录及验收手续；未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.5 |
| 三 | 共用设施设备管理 | 15 |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途 | 1 | 1、符合1.0， 2、随意改变共用配套服务设施用途扣1.0， 3、共用配套服务设施残缺、损坏每处扣0.5 |
|  | 2、共用设施设备按照项目配套建设管理责任分工运行正常，维护良好，有设备台账、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录；建立出现故障后的应急处理方案，无事故隐患， 专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。 | 2 | 1、符合2.0； 2、未制订设备设施的运行管理制度、应急预案，扣1.0； 3、其它每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 2 | 1、符合2.0； 2、发现一处不符合扣0.2 |
|  | 4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象 | 1 | 1、符合1.0； 2、发现一处堵塞或外溢扣0.2 |
|  | 5、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行 | 2 | 1、符合2.0； 2、道路发现一处不通畅、不平整，积水扣0.2； 3、井盖缺损或丢失扣0.5 |
|  | 6、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案 | 2 | 1、符合2.0 2、设备运行不正常、设施缺损、渗漏、被污染扣1.0， 3、水质不符合卫生标准扣2.0 4、无停水应急预案扣1.0 |
|  | 7、制订供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 8、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案 | 2 | 1、符合2.0； 2、没有制定应急处理方案扣1.0 3、其他发现一处不符合扣0.5 |
|  | 9、函水井、化粪井每月检查一次，无堵塞外溢 | 1 | 1、未做到函水井、化粪井每月检查一次扣0.5； 2、每发现一处堵塞、外溢扣0.2 |
| 四 | 秩序、消防、车辆管理 | 10 |  |
|  | 1、小区基本实行封闭式管理 | 1 | 符合1.0，不符合0 |
|  | 2、有专业秩序维护员队伍，实行24小时值班及巡逻制度；秩序维护员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 1 | 1、符合2.0； 2、无专业秩序维护队伍扣1.0； 3、其他每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 3、小区内公共设施，水池等危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施 | 2 | 1、符合2.； 2、危及人身安全处未设置明显标识，每发现一处扣0.5 3、突发事件（或事故现场）产生危及人身安全处，未建立防范措施扣1.0 |
|  | 4、制定消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；消防设施、器材以及消防安全疏散标志等齐全、完好有效；检测记录完整准确；疏散通道、安全出口、消防车道畅通；组织消防演练。 | 2 | 1、符合2.0， 2、每发现一处不符合规定扣0.5； 3、未制定消防应急预案扣1.0； 4、未制定安全操作程序扣1.0 |
|  | 5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定保管合同。 | 2 | - 符合2.0； - 制度不完善扣1.0； - 因管理责任造成车辆丢失扣1.0； - 每发现一台车辆乱停乱放扣0.2， - 出入无记录扣0.5 |
|  | 6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序；车辆停放按照规定收费，并在显要位置进行明码标价；提供车辆保管服务的，另行签定了保管合同。 | 2 | - 符合2.0； - 制度不全或不落实的扣1.0； - 乱停放每部车扣0.2 |
| 五 | 环境卫生管理 | 14 |  |
|  | 1、环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0；基本符合0.5；不符合0 |
|  | 2、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 | 2 | 1、符合2.0 2、未实行责任制的扣1.0，3、无专职清洁人员和责任范围的扣0.5， 4、未按合同实行标准化保洁的扣0.5 |
|  | 3、垃极日产日清，无垃圾桶、果皮箱满溢现象，定期进行卫生消毒灭杀。 | 2 | 1、符合2.0， 2、未达到垃圾日产日清的扣2.0； 3、每发现一处垃圾扣0.2；4、未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |
|  | 4、房屋共用部位共用设施设备无蚁害，建立消杀工作管理制度，根据实际情况开展消杀工作，适时投放消杀药物，有效控制鼠、蟑、蚊、蝇等害虫。 | 1 | 1、符合1.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 5、小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁整 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 7、商业网点管理有序，符合卫生条件；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 8、无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 | 1 | 符合1.0，不符合0 |
|  | 9、制定扰民噪音源管理协调方案，排放油烟、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染 | 1 | 1、符合1.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
| 六 | 绿化管理 | 7 |  |
|  | 1、小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置得当 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 2、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 3、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。园林建筑和辅助设施完好，整洁无损。 | 2 | 1、符合2.0； 2、长势不好扣0.5； 3、其他每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 4、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物；乔灌树木无悬挂杂物及晾晒物品。 | 2 | 1、符合2.0； 2、每发现一处不符合扣0.2 |
| 七 | 精神文明建设 | 3 |  |
|  | l、开展有意义、健康向上的社区文化活动 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 2、创造条件，积极配合、支持并参与政府相关部门开展的各种工作及活动、社区文化建设 | 1 | 1、符合1.0， 2、未按规定配合街道、居委会、派出所、社区工作扣1.0 |
| 八 | 管理效益 | 5 |  |
|  | l、物业管理服务费用收缴率95％以上 | 2 | 符合2.0， 每降低1个百分点扣0.5 |
|  | 2、提供便民有偿服务，开展多种经营 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 3、本小区物业管理经营状况 | 1 | 盈利1.0，持平0.5，亏本0 |